**ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА**

**- целосна верзија -**

**Назив на закон: ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ** *(„Службен весник на Република Македонија” бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и 31/16)*

**Субјекти на надзор: правни и физички лица корисници на услугата одведување на урбани отпадни води**

**Надлежна инспекциска служба: Државен инспекторат за животна средина**

**Податоци за субјектот на надзор**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полн назив на субјектот на надзор** |  |
| **Седиште на субјектот на надзор** |  |
| **Единствен матичен број на субјектот** |  |
| **Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор** |  |
| **Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор** |  |

**Податоци за инспекцискиот надзор**

|  |  |
| --- | --- |
| **Датум и место на спроведување на надзорот** |  |
| **Предмет на инспекциски надзор** |  |
| **Име/презиме на инспекторот** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број на член** | **Законска обврска / барање** | **Усогласеност** | **Број на член** | **Прекршоци и мерки** | **Забелешка** |
| **Обврски на правните лица корисници на услугата снабдување со вода за пиење и/или одведување на урбани отпадни води** | | | | | |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 6 | Субјектот на надзор не испушта цврсти материи: песок, земја, цемент, вар, камења, дрва, пепел, трска, метал, стакло, пластични материи, катран и други слични материи со поголем вискозитет во канализациониот систем? | Да  Не  4 бодови | Член 44  Став (1) и (2) | - Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата.  - Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. | Прекршочните одредби упатуваат на член 23 став (1) алинеи 5, 6, 7, 8, 10 и 11 за дејствија кои во основниот текст на законот се содржеле во овие алинеи, но со измените и дополнувањата на законот објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011 извршено е дополнување на членот 23 став (1) со додавање на нова алинеја 1 со што алинеите со дејствијата кои ги контролира ДИЖС и за кое се изрекува глоба се поместени во алинеите 6, 7, 8, 9, 11 и 12 соодветно |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 7 | Субјектот на надзор не испушта урбани отпадни води, чија концентрација на сулфатниот јон е поголема од 400 мг/л, како и урбани отпадни води од септички јами и отпад во канализациониот систем? | Да  Не  4 бодови |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 8 | Субјектот на надзор не испушта отпадни материи и води кои ги оштетуваат ѕидовите на канализациониот систем? | Да  Не  4 бодови |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 9 | Субјектот на надзор не испушта нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материи во канализациониот систем? | Да  Не  4 бодови |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 11 | Субјектот на надзор не испушта  отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно не испушта атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води? | Да  Не  4 бодови |
| Член 19  Член 23  Став (1)  Алинеја 12 | Субјектот на надзор не испушта  индустриски отпадни води во канализационен систем без претходно извршено потребно пречистување? | Да  Не  4 бодови |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број на член** | **Законска обврска / барање** | **Усогласеност** | **Број на член** | **Прекршоци и мерки** | **Забелешка** |
| **Обврски на физичките лица корисници на услугата снабдување со вода за пиење и/или одведување на урбани отпадни води** | | | | | |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 6 | Субјектот на надзор не испушта цврсти материи: песок, земја, цемент, вар, камења, дрва, пепел, трска, метал, стакло, пластични материи, катран и други слични материи со поголем вискозитет во канализациониот систем? | Да  Не  2 бодови | Член 44  Став (3) | - Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот на физичко лице корисник на услугата. | Прекршочните одредби упатуваат на член 23 став (1) алинеи 5, 6, 7, 8, 10 и 11 за дејствија кои во основниот текст на законот се содржеле во овие алинеи, но со измените и дополнувањата на законот објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011 извршено е дополнување на членот 23 став (1) со додавање на нова алинеја 1 со што алинеите со дејствијата кои ги контролира ДИЖС и за кое се изрекува глоба се поместени во алинеите 6, 7, 8, 9, 11 и 12 соодветно |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 7 | Субјектот на надзор не испушта урбани отпадни води, чија концентрација на сулфатниот јон е поголема од 400 мг/л, како и урбани отпадни води од септички јами и отпад во канализациониот систем? | Да  Не  2 бодови |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 8 | Субјектот на надзор не испушта отпадни материи и води кои ги оштетуваат ѕидовите на канализациониот систем? | Да  Не  2 бодови |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 9 | Субјектот на надзор не испушта нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материи во канализациониот систем? | Да  Не  2 бодови |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 11 | Субјектот на надзор не испушта  отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно не испушта атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води? | Да  Не  2 бодови |
| Член 23  Став (1)  Алинеја 12 | Субјектот на надзор не испушта  индустриски отпадни води во канализационен систем без претходно извршено потребно пречистување? | Да  Не  2 бодови |